ОБРАЗЕЦ

   Акт № _______                                           от «__» ________ 2011 г.
о приемке выполненных работ

(оказанных услуг) по Этапу II по Договору строительного подряда
№ ________  от ________г.

Подрядчик:  ООО “Монолитдомстрой”

Заказчик  ________________________________
	 Этап II
	Наименование работы (услуги)
	Замечания Заказчика



	Цоколь
	Выполняется из несъемной опалубки МС31 серия 25, армирование сеткой арматурой 8 мм в два слоя шаг 400мм. Высота верхнего уровня плиты I этажа не менее +0,3  метра над естественным уровнем земли. Выполнить гидроизоляцию на стыке между стеной цоколя и плитой I этажа..
	Замечаний со стороны Заказчика нет.



	Веранда
	Песчаная подсыпка h-100мм, утеплить по периметру дома 1 м. (пенополистирол 35 кг/м3,  h-50мм,)  бетонная стяжка h-100мм, армирование: нижний уровень сетка арматура 12 мм шаг 500мм,  верхний уровень армирование дорожной сеткой.
	Замечаний со стороны Заказчика нет.



	Перекрытие I этажа
	Монолитная плита толщиной 150мм, (В 22.5) армирование сеткой в два слоя. Нижний слой  арматура 12 мм, шаг 200мм., верхний слой арматура 8 мм, шаг. Выполняется по подсыпке из грунта и выравнивающей песчаной подсыпке 200мм. Выполнить под плитой перекрытия пароизоляцию (полиэтиленовая пленка).
	Закладные отверстия выполнены, согласно Архитектурного проекта. Замечаний со стороны Заказчика нет.



	Несущие стены I этажа
	Выполняются из несъемной опалубки МС31 серия 25, армирование сеткой арматурой 8 мм в два слоя шаг 400мм. Высота чернового потолка на обоих этажах не менее 3,1 метра. Высота парапета над плитой II этажа не менее 0,4 м.
	Замечаний со стороны Заказчика нет.




Работы по Этапу II выполнены Подрядчиком полностью в соответствии с условиями Договора № 07/07-2010  от 15.07.2010г. и требованиями строительных норм. Заказчик по объему, качеству и срокам выполненных работ ( услуг) претензий не имеет. 
Работы по Этапу II Заказчиком приняты.
Подрядчик _____________                                        Заказчик ______________________________

