ОБРАЗЕЦ
                       Приложение №3 к Договору    №  __________от  __________-.
                                                   Техническое задание.

Описание выполняемых Подрядчиком работ и материалов по строительству Дома:

	Фундамент
	Монолитная бетонная (В 22.5) лента 400х400мм.,  армирование арматура А500 16 мм А3 - 6 прутков, 2 в верхнем ряду и 4 в нижнем, обвязка арматурой А500 8 мм А3  шаг 400 мм. Выполняется по выравнивающей песчаной подушке h-200мм. Глубина залегания песчаной подушки (подошвы) фундамента не менее 1,2 метра. 

	Цоколь
	Выполняется из несъемной опалубки МС31 серия 25, армирование сеткой арматурой 10 мм в два слоя шаг 400мм. Выполнить гидроизоляцию на стыке между стеной цоколя и плитой I этажа. 

	Плита перекрытия первого этажа
	Монолитная плита толщиной 180мм, (В 22.5) армирование сеткой в два слоя. Нижний слой  арматура 12 мм, шаг 200мм., верхний слой арматура 8 мм, шаг 200мм. Выполняется по подсыпке из грунта и выравнивающей песчаной подсыпке 200мм. Выполнить под плитой перекрытия пароизоляцию (полиэтиленовая пленка). 

	Закладные отверстия
	В соответствии с Архитектурным проектом (Приложение №1), выполнить закладные отверстия под ввод в дом воды и электричества, а также смонтировать под плитой I этажа канализационные и водосточные трубы и вывести их за периметр дома (не менее 1 метра).

	Внешние стены 
	Газобетонные блоки 600х400х250 мм. плотность D500, прочность на сжатие 25 кгс/см2. Монтируются на клей. Толщина шва не выше 3 мм. Перемычки над проемами выполнить стальными уголками. Высота чернового потолка на обоих этажах не менее 3,25 метра. Высота парапета над плитой перекрытия II этажа не менее 0,5 м. 

	Несущие конструкции
	Несущие колонны (21 шт.) – монолитный бетон (В20) 200х200мм. армирование арматура А500 16 мм А3 - 4 прутка, обвязка А500 8 мм А3  шаг 200мм.
Под межэтажными перекрытиями по периметру опирания на несущие стены выполнить ригеля 200(h)х200мм., бетон В 22,5 армирование арматура А500 16 мм А3 - 4 прутка, обвязка А500 8 мм А3  шаг 400мм.,  на расстоянии 1/4 ширины пролета от опоры шаг хомутов 200мм.

	Перекрытие II и III этажа 
	Монолитная плита толщиной 180мм, (В 22.5) армирование сеткой в два слоя. Нижний слой  арматура 12 мм, шаг 200мм., верхний слой арматура 8 мм, шаг 200мм.  Предусмотреть технологические отверстия под коммуникации и водостоки. Предусмотреть зональное усиление армирования верхнего пояса над опорами и ригелями. Предусмотреть монтаж шахт дымоходов и вентиляции. 

	Кровля
	Плоская кровля. Утеплитель пенополистирол (35 кг/м3) h-150 мм, гидроизоляция и водостоки выполняются по технологии компании Технониколь, защитный слой – гравий или керамзит.

 Водостоки внутренние монтируются согласно АР (Приложение №1).

	Фасадная отделка стен
	Комбинированная - фасадная штукатурка «короед» и декоративный камень. 
1. Фасадная штукатурка «короед» - трехслойная по технологии «мокрый фасад». Базовый слой – цементно-клеевой состав, армированный стекловолоконной сеткой. Фасадная штукатурка короед, покраска в 2 слоя. Цвет краски согласовывается Заказчиком. 
2. Декоративный камень.  Базовый слой – цементно-клеевой состав, армированный стекловолоконной сеткой. В зависимости от веса камня предусмотреть дополнительное крепление фасадной сетки к стене. Стоимость декоративного камня и затирки в нгастоящий договор не входят и согласуются сторонами дополнительно.

	Окна
	ПВХ, профиль 70 мм, двойной стеклопакет, цвет белый . 

	Входная дверь
	В настоящий договор не входит. 

	Внутренние перегородки
	Выполняются из  газобетонных блоков 600х200х250 мм.  Выравнивание, шпатлевка стен и монтаж межкомнатных дверей в настоящий договор не входят.

	Внутренние лестницы
	Монолитная (В20) глухая одномаршевая лестница. Стяжка на лестнице и ограждения лестницы в настоящий договор не входят.

	Утепление, стяжка и штукатурка веранд и балконов
	Не выполняется

	Ограждения лестниц, балконов, веранд и кровли
	Не выполняется

	Дренаж
	Выполняется по периметру отмостки. Дренажная труба укладывается на глубину – 0,6 м относительно естественного рельефа. Траншея заполняется ПГС или песком. 

	Отмостка
	 Песчаная подсыпка h-100мм, утеплитель (пенополистирол повышенной плотности 35 кг/м3) h-50мм, бетонная стяжка h-100мм, армирование дорожной сеткой.


Подрядчик









Заказчик
